## Hoja1
Red | 10.20.0.0
Máscara de red | 255.255.0.0
IP | Nombre | Nombre reducido | Referencia | Versión Firmware | Otros | Otros
| Fuente alimentación | PM 190W 120/230VAC | 6EP1333-4BA00
10.20.30.60 | PLC_1 | CPU 1516-3 PN/DP | 6ES7 516-3AN01-0AB0 | 2.8
10.20.30.60 | DI 32x24VDC HF_1 | DI 32x24VDC HF | 6ES7 521-1BL00-0AB0 | 2.1
10.20.30.60 | DQ 32x24VDC/0.5A HF_1 | DQ 32x24VDC/0.5A HF | 6ES7 522-1BL01-0AB0 | 1.0
10.20.30.60 | AI 8xU/I/RTD/TC ST_1 | AI 8xU/I/RTD/TC ST | 6ES7 531-7KF00-0AB0 | 2.1
10.20.30.60 | AQ 4xU/I ST_1 | AQ 4xU/I ST | 6ES7 532-5HD00-0AB0 | 2.1
10.20.30.61 | et200sp_1 | IM 155-6 PN ST | 6ES7 155-6AU00-0BN0 | 3.3
10.20.30.61 | DI 16x24VDC ST_1 | DI 16x24VDC ST | 6ES7 131-6BH00-0BA0 | 1.1
10.20.30.61 | DQ 16x24VDC/0.5A ST_1 | DQ 16x24VDC/0.5A ST | 6ES7 132-6BH00-0BA0 | 1.1
10.20.30.61 | TM Count 1x24V_1 | TM Count 1x24V | 6ES7 138-6AA00-0BA0 | 1.2
10.20.30.61 | Módulo servidor_1 | Módulo servidor | 6ES7 193-6PA00-0AA0 | 1.1
10.20.30.63 | SINAMICS S210_1 | SINAMICS S210 PN V5.1 | 6SL3210-5Hx1x-xUFx | 5.01 | 1.0 | gsdml-v2.34-siemens-sinamics_s210-20181109.xml
10.20.30.62 | HMI_1 | TP700 Comfort | 6AV2 124-0GC01-0AX0 | 16.0.0.0
10.20.30.70 | PLC_1 | CPU 1516-3 PN/DP | 6ES7 516-3AN01-0AB0 | 2.8
10.20.30.70 | DI 32x24VDC HF_1 | DI 32x24VDC HF | 6ES7 521-1BL00-0AB0 | 2.1
10.20.30.70 | DQ 32x24VDC/0.5A HF_1 | DQ 32x24VDC/0.5A HF | 6ES7 522-1BL01-0AB0 | 1.0
10.20.30.70 | AI 8xU/I/RTD/TC ST_1 | AI 8xU/I/RTD/TC ST | 6ES7 531-7KF00-0AB0 | 2.1
10.20.30.70 | AQ 4xU/I ST_1 | AQ 4xU/I ST | 6ES7 532-5HD00-0AB0 | 2.1
10.20.30.71 | et200sp_2 | IM 155-6 PN ST | 6ES7 155-6AU00-0BN0 | 3.3
10.20.30.71 | DI 16x24VDC ST_1 | DI 16x24VDC ST | 6ES7 131-6BH00-0BA0 | 1.1
10.20.30.71 | DQ 16x24VDC/0.5A ST_1 | DQ 16x24VDC/0.5A ST | 6ES7 132-6BH00-0BA0 | 1.1
10.20.30.71 | TM Count 1x24V_1 | TM Count 1x24V | 6ES7 138-6AA01-0BA0 | 2.0
10.20.30.71 | Módulo servidor_1 | Módulo servidor | 6ES7 193-6PA00-0AA0 | 1.1
10.20.30.73 | SINAMICS S210_2 | SINAMICS S210 PN V5.1 | 6SL3210-5Hx1x-xUFx | 5.01 | 1.0 | gsdml-v2.34-siemens-sinamics_s210-20181109.xml
10.20.30.72 | HMI_1 | TP700 Comfort | 6AV2 124-0GC01-0AX0 | 15.1.0.0
10.20.30.80 | PLC_1 | CPU 1516-3 PN/DP | 6ES7 516-3AN01-0AB0 | 2.8
10.20.30.80 | DI 32x24VDC HF_1 | DI 32x24VDC HF | 6ES7 521-1BL00-0AB0 | 2.1
10.20.30.80 | DQ 32x24VDC/0.5A HF_1 | DQ 32x24VDC/0.5A HF | 6ES7 522-1BL01-0AB0 | 1.0
10.20.30.80 | AI 8xU/I/RTD/TC ST_1 | AI 8xU/I/RTD/TC ST | 6ES7 531-7KF00-0AB0 | 2.1
10.20.30.80 | AQ 4xU/I ST_1 | AQ 4xU/I ST | 6ES7 532-5HD00-0AB0 | 2.1
10.20.30.81 | et200sp_3 | IM 155-6 PN ST | 6ES7 155-6AU00-0BN0 | 3.3
10.20.30.81 | DI 16x24VDC ST_1 | DI 16x24VDC ST | 6ES7 131-6BH00-0BA0 | 1.1
10.20.30.81 | DQ 16x24VDC/0.5A ST_1 | DQ 16x24VDC/0.5A ST | 6ES7 132-6BH00-0BA0 | 1.1
10.20.30.81 | TM Count 1x24V_1 | TM Count 1x24V | 6ES7 138-6AA01-0BA0 | 2.0
10.20.30.81 | Módulo servidor_1 | Módulo servidor | 6ES7 193-6PA00-0AA0 | 1.1
10.20.30.83 | SINAMICS S210_3 | SINAMICS S210 PN V5.1 | 6SL3210-5Hx1x-xUFx | 5.01 | 1.0 | gsdml-v2.34-siemens-sinamics_s210-20181109.xml
10.20.30.82 | HMI_1 | TP700 Comfort | 6AV2 124-0GC01-0AX0 | 15.1.0.0
10.20.30.90 | PLC_1 | CPU 1516-3 PN/DP | 6ES7 516-3AN01-0AB0 | 2.8
10.20.30.90 | DI 32x24VDC HF_1 | DI 32x24VDC HF | 6ES7 521-1BL00-0AB0 | 2.1
10.20.30.90 | DQ 32x24VDC/0.5A HF_1 | DQ 32x24VDC/0.5A HF | 6ES7 522-1BL01-0AB0 | 1.0
10.20.30.90 | AI 8xU/I/RTD/TC ST_1 | AI 8xU/I/RTD/TC ST | 6ES7 531-7KF00-0AB0 | 2.1
10.20.30.90 | AQ 4xU/I ST_1 | AQ 4xU/I ST | 6ES7 532-5HD00-0AB0 | 2.1
10.20.30.91 | et200sp_4 | IM 155-6 PN ST | 6ES7 155-6AU00-0BN0 | 3.3
10.20.30.91 | DI 16x24VDC ST_1 | DI 16x24VDC ST | 6ES7 131-6BH00-0BA0 | 1.1
10.20.30.91 | DQ 16x24VDC/0.5A ST_1 | DQ 16x24VDC/0.5A ST | 6ES7 132-6BH00-0BA0 | 1.1
10.20.30.91 | TM Count 1x24V_1 | TM Count 1x24V | 6ES7 138-6AA01-0BA0 | 2.0
10.20.30.91 | Módulo servidor_1 | Módulo servidor | 6ES7 193-6PA00-0AA0 | 1.1
10.20.30.93 | SINAMICS S210_4 | SINAMICS S210 PN V5.1 | 6SL3210-5Hx1x-xUFx | 5.01 | 1.0 | gsdml-v2.34-siemens-sinamics_s210-20181109.xml
10.20.30.92 | HMI_1 | TP700 Comfort | 6AV2 124-0GC01-0AX0 | 15.1.0.0

## Hoja2
%I0.0 | Pulsador verde | %Q0.0 | Piloto verde
%I0.1 | Pulsador rojo NC | %Q0.1 | Piloto ambar
%I0.2 | Selector abajo | %Q0.2 | Piloto Rojo
%I0.3 | Selector arriba
%I2.1 | Deteccion Optico
%I2.3 | Deteccion Inductivo
%I2.0 | Deteccion Optico 2 NC
%I20.1 | Reed1At | %Q12.0 | Cilindro2
%I20.3 | Reed1Ad | %Q12.1 | Cilindro1
%I20.0 | Reed2Ad
%I20.2 | Reed2At